УТВЕРЖДЕНО
приказом Председателя Правления
АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»
№ 75П от 14.10.2026

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА, ДОПУЩЕННОГО К БИРЖЕВЫМ ТОРГАМ В РЕЖИМЕ ДВОЙНОГО ВСТРЕЧНОГО АУКЦИОНА

| ПАСПОРТ ТОРГОВОГО ИНСТРУМЕНТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Дизельное топливо зимнее, -35 ГОСТ 32511-2013 | Код торгового инструмента | DRDD13M |
| Режим торгов | двойной встречный аукцион | Единица измерения | Килограмм |
| Цена товара | тенге за 1 килограмм, с учетом НДС |  |  |

| № | Параметр | Условие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Качественные характеристики товара | Дизельное топливо зимнее, -35 ГОСТ 32511-2013. Основные показатели: цетановое число — не менее 51,0; цетановый индекс — не менее 46,0; плотность при 15 °C — 820-845 кг/м³; массовая доля полициклических ароматических углеводородов — не более 8,0%; массовая доля серы не более К4 – 50,0, К5 – 10,0 мг/кг; температура вспышки в закрытом тигле — выше 55,5 °C. Остальные показатели — в пределах норм ГОСТ 32511-2013 |
| 2 | Условия отгрузки | Поставка Товара осуществляется на условиях DDP, участок № 2 Торткудук, месторождение Моинкум, Сузакский район, Туркестанская область, Республика Казахстан (Incoterms 2020). |
| 3 | Срок / период отгрузки | в течение 2-х календарных дней с даты получения Заявки от Покупателя (Срок поставки, исчисляемый с даты Заказа на поставку). |
| 4 | Условия оплаты | Условия оплаты: 100% постоплата через клиринговый центр в течение 20-ти рабочих дней после даты поставки |
| 5 | Размер лота | 1 (один) килограмм. |
| 6 | Минимальная поставочная партия | 1 (один) лот, если иное не установлено параметрами торговой сессии. |
| 7 | Способ отгрузки товара | Доставка Товара осуществляется автомобильным транспортом Поставщика либо привлечённого им перевозчика за счёт Поставщика. Транспортные средства должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан к перевозке нефтепродуктов и опасных грузов, а также требованиям к транспортным средствам, предусмотренным Договором поставки. |
| 8 | Документы, подтверждающие отгрузку | Отгрузка и приёмка Товара подтверждаются товарной накладной и (или) актом приёма-передачи, товарно-транспортной накладной и иными документами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. Поставщик предоставляет паспорт качества на соответствующую партию Товара, а также другие документы, предусмотренные Договором поставки и применимыми требованиями законодательства, включая СНТ и ЭСФ в установленных случаях. |
| 9 | Допустимый толеранс | ±10% от количества Товара по соответствующей заявке и биржевой сделке. Расчеты осуществляются за фактически поставленное и принятое количество исключительно через Клиринговый центр. |
| 10 | Биржевое обеспечение | 1% от предполагаемой суммы биржевой сделки (заявки). Биржевое обеспечение не является обеспечением исполнения договора отгрузки в смысле гражданского законодательства и учитывается, блокируется, разблокируется и возвращается в соответствии с Правилами клиринга. |
| 11 | Рамочная форма договора поставки | Применяется рамочная форма Договора поставки Товара, являющаяся приложением № 1 к настоящей Спецификации. Условия Договора поставки и его приложений применяются в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан, условиям зарегистрированной биржевой сделки, настоящей Спецификации и Правилам клиринга. Условия Договора поставки не могут изменять зарегистрированные параметры биржевой сделки и установленный порядок клиринговых расчётов. |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Биржа и Клиринговый центр не являются продавцом, покупателем, перевозчиком, хранителем, лабораторией либо контролером качества Товара и не принимают на себя обязательства Сторон по физической отгрузке, приемке и качеству Товара. Клиринговый центр действует на основании представленных Сторонами документов и в пределах Правил клиринга.

Примечание. Условия, не урегулированные настоящей Спецификацией, регулируются рамочной формой договора отгрузки, Правилами биржевой торговли, Правилами клиринга и иными применимыми документами Биржи и Клирингового центра. При расхождении документов приоритет имеют законодательство Республики Казахстан, условия зарегистрированной биржевой сделки, настоящая Спецификация и Правила клиринга.

Приложение №1 к Спецификации

| НЕГІЗДЕМЕ: Қорытындылау хаттамасы № _________ |  |  | ОСНОВАНИЕ: Зарегистрированная биржевая сделка № _____ |  | PURSUANT TO: Exchange transaction No. _____ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №______________ЖЕТКІЗУ ТУРАЛЫ ШАРТ |  |  | ДОГОВОР ПОСТАВКИ № |  | SUPPLY AGREEMENT No. _________ |  |
| Астана қаласы Күні |  |  | город Астана Дата |  | City of Astana Date |  |
| «Қазақстандық-француздық «КАТКО» Бірлескен кәсіпорны» ЖШС, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет ететін заңды тұлға, бұдан әрі «_Сатып алушы» атынан _____________негізінде әрекет ететін ______________________ бір тараптан |  |  | ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «КАТКО», юридическое лицо, созданное и действующее согласно законодательству Республики Казахстан, именуемое далее «Покупатель», в лице ________________, действующий на основании ________________________, с одной стороны, |  | KATCO Kazakh-French Joint Venture LLP, a legal entity organised and existing under the laws of the Republic of Kazakhstan, hereinafter referred to as the “Buyer”, represented by ______________, acting on the basis of ______________, as one party. |  |
| және |  |  | и |  | and |  |
| бұдан әрі бірлесіп «Тараптар», ал жеке-жеке «Тарап» деп аталып, |  |  | далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», |  | hereinafter collectively referred to as the “Parties” and individually the “Party” |  |
| Тараптар төмендегі тұратын №__ __2024 жылғы Жеткізу туралы Шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты: 1. Жеткізу туралы Шарттың жалпы талаптары (бұдан әі - Жалпы талаптар); 2. А қосымшасы «Жеткізу көлемі және Тауар құны» (бұдан әрі – А қосымшасы); 3. В қосымшасы – «Шарттың құны және есептеу тәртібі» (бұдан әрі - B қосымшасы); 4. С қосымшасы – «Тауар жеткізу кестесі» (бұдан әрі – С қосымшасы); 5. D қосымшасы – «Тасымалдау және тиеу нұсқаулығы» (бұдан әрі – D қосымшасы); 6. Е қосымшасы – «Банк кепілдіктің үлгісі» (бұдан әрі – Е қосымшасы) – қолданбайды. |  |  | Стороны заключили настоящий Договор поставки № __ от __ (далее – «Договор») состоящий из: - Общие условия Договора поставки товара (далее – Общие условия); - Приложение А – «Объем поставки и стоимость Товара» (далее – «Приложение A»); - Приложение В – «Стоимость Договора и порядок расчетов» (далее – «Приложение B»); - Приложение С – «График поставки товара» (далее – «Приложение C»); - Приложение D – «Транспортно-погрузочная инструкция» (далее – «Приложение D»); - Приложение E – «Образец банковской гарантии» (далее – «Приложение E») – не применимо. |  | The parties have entered into this Supply Agreement No.__dated __ (hereinafter referred to as the “Agreement”), consisting of: - General terms of Supply agreement (hereinafter – General terms); - Annex A - “Delivery Scope and the Goods cost” (hereinafter the “Annex A”); - Annex B – “Cost of the agreement and payment order“ (hereinafter the – “Exhibit B”); - Annex C - “Delivery schedule“ (hereinafter the – “Exhibit C”); - Annex D - “Shipping Instructions” (hereinafter the “Annex D”); - Annex E- “Form of Bank Guarantee” (the – “Exhibit E”) – not applicable. |  |
| The parties must obey to the conditions indicated in the General terms of the Supply Agreement posted on the KATCO’s website at https://katco.kz/ru/purchasing-2 |  |  | Стороны подчиняются положениям, описанным в Общих условиях Договора поставки товара, размещенным на интернет-сайте КАТКО по адресу https://katco.kz/ru/purchasing-2 |  | Тараптар КАТКО-ның https://katco.kz/ru/purchasing-2 сайтында орналастырылған Тауарды жеткізу шартының жалпы талаптарында сипатталған шарттарды бағынады. |  |
| ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ, ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАРЫ |  |  | ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН |  | LEGAL ADDRESSES, BANK DETAILS AND SIGNATURES OF THE PARTIES |  |
| Сатып алушы: |  |  | Покупатель: |  | Buyer: |  |
| KATCO Kazakh-French Joint Venture LLP Legal address: building 44, quarter 060, Tasty village, Tastinsky rural district, Suzaksky district Turkestan region, 161003, Republic of Kazakhstan |  |  | ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «КАТКО» Юридический адрес: Республика Казахстан, 161003, Туркестанская область, Сузакский район, сельский округ Тастинский, село Тасты, квартал 060, здание 44. |  | «Қазақстандық-француздық «КАТКО» Бірлескен кәсіпорны» ЖШС Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 161003, Түркiстан облысы, Созақ ауданы, Тасты ауылы, 060 орам, 44 ғимарат. |  |
| Әкімшілік кеңсе: |  |  | Административный офис: |  | Administrative office: |  |
| Қазақстан Республикасы, Z05P7Y7, Астана қ., Гейдар Алиев көшесі, 16, «Конгресc офис» БО. |  |  | Республика Казахстан, Z05P7Y7, г. Астана, ул. Гейдар Алиева, 16, БЦ «Конгресc офис». |  | 16 Heydar Aliyev street, City of Astana, BC “Congress office” Z05P7Y7, Republic of Kazakhstan |  |
| телефон: +7 (717) 269-21-21 факс: +7 (717) 269-21-20 e-mail: _______________ БСН 981040001439 |  |  | телефон: +7 (717) 269-21-21 факс: +7 (717) 269-21-20 e-mail: _______________________ БИН 981040001439 |  | Tel.: + 7 (717) 269-21-21 Fax: + 7 (717) 269-21-20 e-mail: __________________________ BIN 981040001439 |  |
| Банк деректемелері: |  |  | Банковские реквизиты: |  | Bank details: |  |
| IBAN KZ8583201T0200097009 (KZT) «Ситибанк Қазақстан» АҚ, Алматы қ. БСК CITIKZKA. |  |  | IBAN KZ8583201T0200097009 (KZT) в АО «Ситибанк Казахстан» г. Алматы БИК CITIKZKA. |  | IBAN KZ8583201T0200097009 (KZT) in Citibank Kazakhstan JSC, Almaty BIC CITIKZKA |  |
| _______________ /_____________ |  |  |  |  |  |  |
| Жеткізуші: |  | Поставщик: |  | Supplier: |  |  |
| телефон: |  | телефон: |  | Tel.: |  |  |
| Банк деректемелері: |  | Банковские реквизиты: |  | Bank details: |  |  |
| _______________ /_____________/ |  |  |  |  |  |  |
| Жеткізу туралы Шарттың А қосымшасы №________ күні __________ |  | Приложение A к Договору поставки №________ от __________ |  | Annex A to Supply Agreement No. _____ dated ____________ |

ЖЕТКІЗУ КӨЛЕМІ ЖӘНЕ ТАУАР ҚҰНЫ /ОБЪЕМ ПОСТАВКИ И СТОИМОСТЬ ТОВАРА /

DELIVERY SCOPE AND THE GOODS COST

| 1. Тауар тізімі/Перечень Товара/ List of Goods |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п No. | Тауардың атауы/ Наименование Товара Name of Goods |  | Өлш. бірлігі/ Ед. измерения Unit | Саны/ Количество Quantity | ҚҚС қоспағанда бірлік бағасы, теңгеде/ Цена за единицу, в тенге, без учета НДС Price per unit, KZT, excl. VAT | ҚҚС қоспағанда жалпы құны, теңгеде/ Общая стоимость, в тенге, без учета НДС Total amount, KZT, excl. VAT |  |  |
|  | Қысқы дизельдік отын -35/ Дизтопливо зимнее -35/ Winter diesel -35 |  | Литр (кг)/ Литр (кг)/ Liter (kg) |  |  |  |  |  |
| ҚҚС қоспағанда жалпы сома, теңгеде Итого, в тенге, не включая НДС Total, KZT, excl. VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ҚҚС сомасы, теңгеде Сумма НДС, в тенге Ставка НДС будет регулироваться налоговым законодательством Республики Казахстан, действующим на дату совершения оборота по реализации для целей НДС VAT, KZT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ҚҚС қосқандағы жалпы сома, теңгеде Итого, в тенге, включая НДС Total, KZT, incl. VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С учетом вышесказанного, и несмотря ни на что иное в настоящем Договоре, с 01.01.2026 года размеры всех платежей, а также общая стоимость Договора подлежат корректировке исходя из актуальной ставки НДС, в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан.

2. Тауар сипаттамасы мен техникалық сипаттары /Описание и технические характеристики Товара /Description and Characteristics of Goods

| Дизельдік отынға талаптары -35: ГОСТ 325116-2013: «минус 35 ° C»; Отындағы күкірттің массалық үлесі 50 мг/кг артық емес. Сүзгіштіктің шекті температурасы -20°С жоғары емес 1. Жеткізуші жолдарға 1 күндік қашықтықта резервтегі стратегиялық қор сақтауға тиісті және Тапсырма берушіден тапсырыс алған сәттен бастап 1-2 күнде жабдықтауды іске асыру керек. Келісім-шарттың мерзімі аяқталғанға дейін резервтегі страте-гиялық қор жеткізушінің резервуарын-да немесе жалға алынған резервуар-ларда сақталуға тиісті. Резервтегі стратегиялық қор қысқы дизельді отын -35 отынға 300 м3 құрауы тиіс және Тапсырма беруші тапсырыс берген көлемде кідіріссіз 100 м3 кем емес толытырылуға тиісті. 2. Талаптар жеткізу және отынның стратегиялық қоры: 2.1. Жеткізуші аумағында Сатып алушыға бөлінген резервуарды дизельдік отынмен толтырғаннан кейін Жеткізуші Сатып алушы өкілдерінің қатысуымен қысқы -35 дизель отынының сынамаларын алуға және Сатып алушыға сынамалар мен сынақ хаттамасын беруге міндетті. көрсетілген дизельдік отын. 2.2. Iріктелген үлгісін сынау оң нәтижелерін алғаннан кейін дизель отыны КАТКО үшін жөнелтуді тек көрсетілген резервуардан жүргізiлуi тиiс. Сынақтар нәтижелері көрсеткіштердің бірі іріктелген үлгісін, ГОСТ 32511-2013 бойынша талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, Сатып алушы резервуардағы отын ауыстыру тиiс, немесе басқа резервуарды отын тапсыру мiндеттi және 2.1 тармағында көрсетілген рәсімін өткізу керек. 2.3. Жеткізуші резервуардағы дизельдiн қалдықтық көлемін күн сайын бақылап кейіннен журналға жазу керек. Тіркелу журналында мынадай мәліметтер болуы тиiс: күнделікті соңындағы қалдық ауысым; резервуарға толтырылган саны жане кунi; тапсырыс берушіге жөнелтілген саны жане кунi. 2.4. Жеткізуші Сатып алушыға кез келген уақытта Сатып алушының талабы бойынша көрсетілген резервуарда тексеру үшін қысқы дизель отынының -35 қалған қорының көрсеткіштерін алу үшін резервуарға рұқсат беруге міндетті. 2.5. Сатып алушы әрбір қабылдау алдында тапсырма берушідiн территориясында жүргізушінің көзінше мыналар торелiк үлгілерін іріктеу автоцистернаның өткізетін болады. 2.6. Таңдалған үлгілер Жеткізушінің жүргізушісінің, Жеткізушінің экспедиторының қатысуымен пломбаланады және қысқы дизель отынының -35 сынамасын алу актісі жасалады. Қысқы дизель отынының таңдаулы үлгілері -35 Сатып алушының аумағында сақталады. 2.7. Сынамалар Сатып алушы жане Жеткiзушiнiн келiсiмiмен алынган сынамалардын бакылау картасы бойынша, сынамалар тандамалы турде алынып аккредитацияланган лабораторияга берiледi. Бұл ретте Тараптар нәтижелері тәуелсіз аккредиттелген зертхананың Тараптар үшін міндетті болады Сатып алушы тәуелсіз аккредиттелген зертхананың нәтижелерінің негізінде аныкталган сапасыз Тауар ушин Тауар құнының сомасынан айыппұл үшін 10% көлемінде ұстап қалуға құқығы бар. 2.8. Сынақтар нәтижелері көрсеткіштердің бірі іріктелген үлгісін, ГОСТ 32511-2013 бойынша талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, Жеткізушінің аумағында орналасқан беру жане сактау резервуардагы қалдық көлемінің дизель отынын кайта сынау жургузу керек. 3. Тауардың сапа кепілдігі және сәйксетік талабы ГОСТ 32511-2013 бойынша және бұл келесі құжаттармен расталған болу керек : 3.1. Тауардың әрбір партиясына өндіруші берген сапа сертификаты берілуі тиіс. 3.2. Сапа сертификаты, немесе сынаулардың хаттамасы, немесе тауардың әрбір партиясына, тәуелсіз лаборатория берген сараптаулардың актісін, жеткізуші 5 жұмыс күні ішінде сатып алушыға жеткізуі тиіс. 4. Сатып алушының тауарды қабылдау барысында ГОСТ 32511-2013 сәйкес шекті температурасын анықтауға экспресс - талдау өткізуге құқығы бар, ал керек болған жағдайда әрбір партиядан тәуелсіз лабораторияға талдау жасату үшін сынақ ала алады. Қоңыржай климаттық аймақ үшін сүзгілеудің шекті температурасы, минус 20 ° С жоғары емес Егерде экспресс талдау натижесі теріс болған жағдайында Сатып алушы тауарды қабылдаудан бас тартып, айырбастауын талап етуге құқылы. 5. Осы Шартта және/немесе тиісті биржалық мәміледе көрсетілген Тауардың жалпы саны биржалық мәміле бойынша Тараптардың міндеттемелерінің көлемі болып табылады және Ерекшелікте белгіленген рұқсат етілген толеранс шегінде Жеткізуші тарапынан жеткізілуге, ал Сатып алушы тарапынан таңдап алынуға/төленуге жатады. Тауарды жеткізу Сатып алушының жеткізуге арналған тапсырыстары негізінде партиялармен жүзеге асырылады. Жеткізуге арналған тапсырыстар Тауардың тиісті партиясының көлемін, күнін және жеткізу тәртібін айқындайды, алайда Тараптардың рұқсат етілген толерансты ескере отырып, биржалық мәміленің жалпы көлемін орындау жөніндегі міндеттемелерін жоймайды. 6. Дизель жанар жағармайын тасымалдау 17 сәуір 2015. № 460 Қауіпті жүктерді тасымалдау ережесіне сәйкес автомобильді көлікпен жүзеге асырылу қажет. 7. Дизель жанар жағармайын тасымалдау кезінде жазатайым жол-көлік оқиғасы орын алған жағдайда, оқиға салдарларын реттеуге Орындаушы жауапты. 8. Тапсырыс берушінің территориясына кірер кезде Орындаушы тапсырыс берушінің ішкі қауіпсіздік ережелерін сақтауға тиіс. Тапсырыс берушінің аумағына кірген кезде Жеткізуші бекітілген «Жасыл дәліз» алгоритмін сақтауға міндетті Тауардың каптамасына қойылатын талаптар Цистернаның артқы жағында төгу құрылғысы бар бензин тасымалдауышпен қамтамасыз ету. Бензин тасымалдаушы сыйымдылығы кемінде 18 000 кг және 23 000 кг, 40 000 кг нан жоғары болмауы тиіс. Автоцистернада барлық тыныс алу клапандары жұмыс жағдайында болуы тиіс. Орындаушының автоцистерналары СТ ҚР МЕМСТ Р 50913-2008 сәйкес болуы тиіс және текпешектермен, цистерна қақапағына кызмет көрсететін тұтқалары бар алаңмен камтамасыз етылуы тиіс. Автокөлікте немесе автоцистернада адам өміріне, денсаулыққа, қоршаған ортаға қауіпті ақау болған жағдайда тапсырыс беруші жоғарыда аталған қауіп төндіруші ақаулар жойылғанша жұмысқа жібермеуге ерікті. | Требования к Дизельному топливу - 35: ГОСТ 32511-2013: «минус 35°С»; Массовая доля серы в топливе не более 50 мг/кг Предельная температура фильтруемости не выше, -20°С 1.Поставщик должен иметь резервный стратегический запас на расстоянии 1-ого дня пути и производить поставку в течение 1-2 дней с момента получения Заказа на поставку от Заказчика. Резервный стратегический запас должен храниться в резервуаре Поставщика либо в снятых в аренду резервуарах, до окончания срока действия контракта. Резервный стратегический запас на ДТ зимнее -35 на момент заключения договора составляет 300 м3 и незамедлительно должен пополняться по факту достижения неснижаемого остатка, который должен быть не менее 100 м3. 2. Требования к поставке топлива и стратегическому запасу: 2.1. После заполнения выделенного для Покупателя резервуара дизельным топливом на территории поставщика, Поставщик обязан отобрать образцы проб дизельного топлива зимнего -35 в присутствии представителей покупателя и предоставить Покупателю образцы проб и протокол испытаний указанного дизельного топлива. После чего все приемные линии резервуара опечатываются в присутствии Покупателя. 2.2. Отгрузку дизельного топлива в адрес Покупателя производить только с указанного резервуара после получения положительных результатов испытаний отобранного образца. В случае несоответствия требованиям ГОСТ 32511-2013 результатов испытаний по одному из показателей отобранного образца, Поставщик обязан заменить топливо в резервуаре или предоставить другой резервуар с топливом и провести процедуру, указанную в п.2.1 2.3. Поставщик должен ежедневно контролировать остаточный объем топлива дизельного зимнего -35 в резервуаре, с последующей записью в журнале. В журнале фиксируются следующие данные: ежедневный остаток на конец смены; залитое в резервуар количество, с указанием даты; отправленное количество заказчику, с указанием даты. 2.4. Поставщик обязан предоставлять Покупателю доступ к резервуару для снятия показаний остаточного запаса топлива дизельного зимнего -35 для сверки в указанном резервуаре в любой момент по запросу Покупателя. 2.5. Покупатель должен проводить отбор арбитражных образцов с каждой автоцистерны перед приемкой на территории Покупателя в присутствии водителя Поставщика. 2.6. Отобранные образцы в присутствии водителя Поставщика, экспедитора Поставщика пломбируются, и составляется Акт отбора проб топлива дизельного зимнего -35. Отобранные образцы топлива дизельного зимнего -35 хранятся на территории Покупателя. 2.7. Отобранные образцы на входном контроле выборочно по карте контроля, составленной Покупателем и согласованной с Поставщиком, передаются на испытание в независимую аккредитованную лабораторию. При этом Стороны договорились, что результаты независимой аккредитованной лаборатории будут обязательными для Сторон. Покупатель на основании результатов независимой аккредитованной лаборатории имеет право удержать с суммы подлежащей оплате штраф за некачественный Товар в размере 10% от стоимости некачественного Товара. 2.8. В случае несоответствия требованиям ГОСТ 32511-2013 результатов испытаний по одному из показателей испытанного образца, в присутствии представителей Покупателя проводить повторное испытание остаточного объёма дизтоплива в резервуаре для отпуска и хранения, находящегося на территории Поставщика. 3. Гарантия качества Товара и соответствие требованиям ГОСТ 32511-2013 должно быть подтверждено следующими документами: 3.1. Сертификат качества, выданный производителем на каждую партию товара, предоставляется Поставщиком одновременно с поставкой соответствующей партии Товара. 3.2. Протокол испытаний, выданный независимой аккредитованной лабораторией на каждую партию товара, предоставляется одновременно с поставкой соответствующей партии Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней. 4. Покупатель оставляет за собой право проводить экспресс-анализ качества Товара при приемке согласно ГОСТ 32511-2013 на определение Предельной температуры фильтруемости, а при необходимости отбирать пробы с каждой партии Товара и передавать для анализа в независимую или собственную лабораторию. Для умеренной климатической зоны Предельная температура фильтруемости, не выше минус 20 °С. В случае отрицательных результатов экспресс анализов, Покупатель в праве отказаться от приемки Товара и потребовать замены Товара. 5. Общее количество Товара, указанное в настоящем Договоре и/или соответствующей биржевой сделке, является объемом обязательств Сторон по биржевой сделке и подлежит поставке Продавцом и выборке/оплате Покупателем в пределах допустимого толеранса, установленного Спецификацией. Поставка Товара осуществляется партиями на основании Заказов на поставку Покупателя. Заказы на поставку определяют объем, дату и порядок поставки соответствующей партии Товара, но не отменяют обязательства Сторон по исполнению общего объема биржевой сделки с учетом допустимого толеранса. 6. Транспортировка дизельного топлива должна производиться согласно Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом № 460 от 17 апреля 2015 года. 7. В случае аварийных ситуаций при транспортировке ДТ, ответственность за устранение последствий несет Исполнитель. 8. При въезде на территорию Покупателя, Поставщик должен соблюдать внутренние правила Заказчика по безопасности. При заезде на территорию Заказчика, Поставщик обязан соблюдауть утвержденный алгоритм «Зеленый коридор» Требование к упаковке товара; Автоцистерна с наличием сливного устройства на задней части цистерны. Грузовместимость бензовоза не менее 18 000 кг, 23 000 кг и не более 40 000 кг. Все дыхательные клапана на автоцистерне должны быть в рабочем состоянии. Автоцистерны Исполнителя должны соответствовать требованиям СТ РК ГОСТ Р 50913-2008 и быть оборудованы лестницами, площадкой с поручнями для обслуживания горловины. В случае не исправностей на автомашине и автоцистерне, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью человека и окружающей среде, заказчик в праве не допускать транспортное срдество исполнителя до устранения всех нарушении и опасности. | Requirements for Diesel fuel -35: GOST 32511-2013: Mass fraction of sulfur in fuel is not more than 50 mg/kg Limiting filterability temperature not higher than -20°С 1.A supplier must hold a strategic reserve in the distance of 1 day of way and deliver fuel during 1-2 days from the moment of Order receipt from the Customer. A reserve strategic stock must be holding on the tank of Supplier or rented tanks till expiration date of agreement. The quantity of strategic reserve for winter diesel -35 had to be 300 м3 and immediately must be filled up in fact of reaching of unreduced stock quantity no less than 100 m3 2. Fuel supply and strategic reserve requirements: 2.1. After filling of a tank assigned for the Customer a winter diesel minus 35 on Suppliers territory, Supplier had to take a sample of fuel in presence of Customer’s representative and provide samples and test protocol of pointed fuel to the customer. Whereupon all receiving lines of tank are sealed up in presence of Customer. 2.2. After receiving of positive tests results of the selected standard Supplier had to ship a winter diesel -35 to the Customer from a specified tank only. In case of ineligible to the requirements of GOST 32511-2013 a results of tests by one of selected sample, Supplier have to replace with a fuel in tank or provide other tank with a fuel and conduct the procedure indicated in п.2.1. 2.3. Supplier had to control the remaining quantity of fuel in a tank on daily basis and after write entry. Register is containing the following data: daily balance at the end of the shift; the quantity filled in a tank with date notation; the quantity shipped to the customer date notation. 2.4. The Supplier is obliged to provide the Buyer with access to the tank for taking readings of the remaining stock of winter diesel fuel -35 for verification in the specified tank at any time at the request of the Buyer. 2.5. Customer must carry out an arbitrary sampling from each tank-car before the reception on the Customers territory in presence of Suppliers driver 2.6. The selected samples are sealed in the presence of the Supplier's driver, the Supplier's forwarder, and an act of sampling of winter diesel fuel -35 is drawn up. Selected models of winter diesel fuel -35 are stored at the Buyer's premises. 2.7. Taken on inspection test samples are transferred to the accredited laboratory selectively by the map of control, formulated by the Customer, composed and has been agreed with a Supplier. At the same time Parties have negotiated that results of independent accredited laboratory would be obligatory for Parties. Customer has a right to retain a penalty from repayable sum on defective good in size of 10% from the cost of defective good on the basis of independent accredited laboratory results. 2.8. To carry out retesting of fuel remaining quantity in a tank for issue and storage on Suppliers territory, in case of ineligible to the requirements of GOST 32511-2013 a results of tests by one of selected sample 3. Quality of Commodity guarantee and accordance to the requirements GOST 32511-2013 it must be confirmed by next documents: 3.1. The quality certificate given out by manufacturer on every lot is provided by Supplier at the same time with delivery of relevant good shipment. 3.2. A quality certificate or protocol of tests, either examination certificate, given out by the independent accredited laboratory on every shipment, is provided by Supplier during the 5(five) working days after the delivery of relevant good shipment. 4. A customer reserves a right to conduct the express-analysis of quality of Commodity at the reception as per GOST 32511-2013 to identify filterability limit temperature, and if necessary to take away tests from every consignment and transfer to independent or own laboratory for an analysis. For a temperate climatic zone Limiting temperature of filterability, not higher than minus 20 ° С . In case of receipt of negative results of express analyses the Buyer has the right to refuse the acceptance of the Goods and demand to replace the Goods. 5. The total quantity of the Goods specified in this Agreement and/or in the relevant exchange transaction shall constitute the scope of the Parties’ obligations under the exchange transaction and shall be subject to delivery by the Supplier and offtake/payment by the Buyer within the permitted tolerance established by the Specification. The Goods shall be delivered in batches on the basis of the Buyer’s Purchase Orders. The Purchase Orders shall determine the quantity, date and delivery procedure for the relevant batch of the Goods, but shall not release the Parties from their obligations to perform the total volume of the exchange transaction, taking into account the permitted tolerance. 6. Transportation for diesel fuel should be executed as per Regulations of transportation of dangerous cargo list allowable for transportation by vehicle № 460 April 17th,2015. 7. In case of emergency situation while transporting of diesel fuel the responsibility is arranged by the Executor. 8. At entrance to the Customer’s territory, the Executor should meet internal Safety rules of the Customer. At arrival on the territory of the Customer, the Supplier is obliged to observe the approved algorithm of "Green corridor" Packaging requirements: Provide fuel tank track drain device on the back part of the tank, not less than 18 000 kg, 23 000 kg and no more than 40 000 kg. All respiratory valves on a tank-car must be on-condition. The Executor’s fuel tank should comply with ST RK GOST R 50913-2008 and should be equipped with stairs, truck loading deck with grab handles to service the tank neck. In case of fault condition on a car and tank , which can constitute a menace of life and health of man and environment, the Customer have a right to exclude the auto vehicle of excecutor till breakdown and threat will be eliminated. |
| --- | --- | --- |

3. Тауарды Сатып алушыға жеткізу орны және шарттары/

Место и условие поставки Товара Покупателю /

Place and terms of the Goods delivery to the Buyer:

| Инкотермс / Инкотермс/ Incoterms |  | Көлік түрі / Вид транспорта / Type of transportation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - DDP Төртқұдық №2 телімі / участок №2 Торткудук / area # 2 Tortkuduk ҚР, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Моинкум кен орны/ РК, Туркестанская область, Созакский район, месторождения Моинкум/ RK, Turkestan region, Sozak district, Moinkum fields. |  | - Автокөлік /Автотранспорт / Road |  |

4. Тауарды Сатып алушыға жеткізу тәртібі / Порядок   поставки Товара Покупателю / Procedure of the Goods delivery to the Buyer

| Негіздемелік | Рамочный | Frame |
| --- | --- | --- |
| 4.1.Тауар осы Шарттың жарамдылық мерзімі ішінде Сатып алушы Жеткізушіге Шарттың А Қосымшасының 4.2. пунктіне сәйкес жіберетін Жеткізу тапсырыстарының негізінде партиялармен жеткізіледі. Соңғы Жеткізу тапсырысты ____________________ дейін жіберу тиіс. | 4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком партиями в течение срока действия настоящего Договора на основании Заказов на поставку, направляемых Покупателем Поставщику в соответствии с пунктом 4.2. Приложения А к Договору. При этом последний Заказ на поставку должен быть размещен не позднее __________________________. | 4.1. The Supplier shall deliver the Goods by batches within the period of this Agreement against Purchase Orders sent by the Buyer to the Supplier in accordance with the Clause 4.2. of the Annex A to the Agreement. The last Purchase Order must be placed no later than ________________ . |
| 4.2. Жеткізу тапсырыстарын беру процедурасы: | 4.2. Процедура размещения Заказов на поставку: | 4.2. Purchase Order placement procedure: |
| 4.2.1. Жеткізуші Тауар жеткізілімін Сатып алушының уәкілетті өкілі тарапынан А қосымшасының №1 қосымшасында берілген форма бойынша жасалып, Шарттың А Қосымшасының 4.2.3. тармағында көрсетілген Сатып алушының өкілдері қол қойып, Жеткізушіге Жалпы тараптарының 16.4. пунктінде қарастырылған әдістермен жіберілген Жеткізу тапсырысы келіп түскен соң ғана іске асырады. | 4.2.1. Поставщик производит поставку Товара только при получении от Покупателя Заказа на поставку, подписанного уполномоченным представителем Покупателя, указанным в пункте 4.2.3. Приложения А к Договору, по форме, приведенной в Приложении №1 к Приложению A Договора, и направленного Поставщику способами, предусмотренными в пункте 16.4. Общих условий. | 4.2.1. The Supplier shall deliver the Goods only upon receipt of a Purchase Order from the Buyer signed by an authorised representative of the Buyer indicated in clause 4.2.3. hereof in the form set out in the Attachment No.1 to Annex A to the Agreement and sent to the Supplier by methods provided in Clause 16.4. of the General terms. |
| 4.2.2. Жеткізу тапсырысында келесі ақпарат міндетті түрде қамтылуы керек: - Тауар атауы, көлемі және Тауар бірлігінің бағасы; - Жеткізу тапсырысы бойынша Тауардың жалпы құны; Шартының C қосымшасына сәйкес Тауарды жеткізу мерзімі. | 4.2.2. Заказ на поставку обязательно должен содержать нижеследующую информацию: - наименование Товара, количество и цену за единицу Товара; - общую стоимость Товара по Заказу на поставку; срок поставки Товара в соответствии с Приложением C к Договору. | 4.2.2. Any Purchase Order shall mandatorily contain the following information: - title of the Goods, quantity and prices per unit of the Goods; - total cost of the Goods under the Purchase Order; - Goods delivery date in accordance with Annex C to the Agreement. |
| # 4.2.3. Жеткізу тапсырысын беріп, келіссөздер жүргізуге өкілетті Сатып алушының қызметкерлері: # - (Сатып алушы қызметкерінің аты-жөні мен лауазымы көрсетілуі тиіс); # - (Сатып алушы қызметкерінің аты-жөні мен лауазымы көрсетілуі тиіс); # - (Сатып алушы қызметкерінің аты-жөні мен лауазымы көрсетілуі тиіс); - (Сатып алушы қызметкерінің аты-жөні мен лауазымы көрсетілуі тиіс); | # 4.2.3. Работниками Покупателя, которые уполномочены размещать Заказы на поставку и вести переговоры, являются: # _- (необходимо указать Ф.И.О. и должность работника Покупателя); _- (необходимо указать Ф.И.О. и должность работника Покупателя); # _- (необходимо указать Ф.И.О. и должность работника Покупателя); _- (необходимо указать Ф.И.О. и должность работника Покупателя). | 4.2.3. The Buyer’s employees that are authorized to place Purchase Order and conduct negotiations are: # _ (indicate the full name and position of the Buyer’s employee); _ (indicate the full name and position of the Buyer’s employee); # _ (indicate the full name and position of the Buyer’s employee); _ (indicate the full name and position of the Buyer’s employee). |
| 4.2.4. Шарттың А Қосымшасының 4.2.3.-тармағында көрсетілмеген Сатып алушы қызметкерлері берген Жеткізу тапсырысы жарамсыз деп табылады. Жоғарыда аталаған тізімді Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Жеткізушіге жазбаша хабарлама жіберу арқылы өзгертуге болады. | 4.2.4. Размещение Заказов на поставку работниками Покупателя, не указанными в пункте 4.2.3. Приложения А к Договору, является недействительным. Изменение вышеуказанного списка возможно в течение срока действия Договора путем подачи письменного уведомления в адрес Поставщика. | 4.2.4. Placement of Purchase Order by the Buyer’s employees who are not indicated in clause 4.2.3. hereof shall be invalid. Any change in the above list may be made during the term of the Agreement by sending a written notice to the Supplier. |

5. ТАУАРДЫ ҚАБЫЛДАУ-БЕРУ ТӘРТІБІ /ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА /ACCEPTANCE-HANDOVER PROCEDURE

| 5.1. Осы Шарт бойынша тиісті жіберу Тапсырысына сәйкес жеткізілетін Тауар Шартта көрсетілген толық көлемде, мерзімде және орында Сатып алушыға жеткізілген және Тараптардың уәкілетті өкілдері Тауар жүкқұжатына (Тауарды қабылдау-өткізу актісіне) қол қойған күні Жеткізуші тарапынан өткізілген және Сатып алушы тарапынан қабылданған болып есептеледі. Сатып алушы Тауар жүкқұжатын қабылдап алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күн ішінде осы Тауар жүкқұжатына қол қояды немесе анықталған Шарт талаптарының бұзушылықтарын жою туралы талап қою тиіс. | 5.1. Поставляемый по настоящему Договору Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем с даты передачи Товара по соответствующему Заказу на поставку в полном объеме Покупателю в установленном Договором месте поставки и подписания уполномоченными представителями Сторон Накладной на Товар (акта приема-передачи Товара). В течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения Покупателем Накладной на Товар (акта приема-передачи Товара), Покупатель подписывает данную Накладную на Товар (акт приема-передачи Товара), либо выставляет Поставщику требование об устранении выявленных нарушений условий Договора. | 5.1. The Goods supplied hereunder shall be deemed transferred by the Supplier and accepted by the Buyer as from the date of transfer of the Goods under appropriate Purchase Order in corpore to the Buyer at a place of delivery established by this Agreement and signing of the Consignment note on Goods (Goods Acceptance Certificate) by the authorised representative of the Parties. Within 10 (ten) business days as of the receipt of an Consignment note on Goods by the Buyer, the Buyer signs this Consignment note on Goods, or exposes to the Supplier the requirement about elimination of the revealed breaches of Agreement. |
| --- | --- | --- |
| 5.2. Сатып алушының тауарды қабылдау барысында 305-82 МЕМСТ, 32511-2013 (EN 590:2009) сүйене отырып шекті сүзгіштік температурасын анықтауға экспресс - талдау өткізуге құқығы бар, ал керек болған жағдайда әрбір партиядан тәуелсіз немесе өз меншігіндегі зертханаға талдау жасату үшін сынақ ала алады. Егерде талдау натижесі теріс болған жағдайында Сатып алушы тауарды қабылдаудан бас тартып, айырбастауын талап етуге құқылы. | 5.2. Покупатель оставляет за собой право проводить экспресс-анализ качества Товара при приемке согласно ГОСТ 305-82, ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) на определение предельной температуры фильтруемости и передавать для анализа в независимую или собственную лабораторию. В случае отрицательных результатов, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара и потребовать замены Товара. | 5.2.The Buyer retains the right to perform quick analysis of quality of the Goods during acceptance as per GOST 305-82, GOST 32511-2013 (EN 590:2009) to identify filterability limit temperature, and transfer to independent or own laboratory In case of negative results, the Buyer may refuse to accept the Goods and demand to replace them. |
| 5.3. Жеткізетін Тауардың саны рұқсат етілген толеранс шегінде өзгеруі мүмкін. Жеткізу кезінде рұқсат етілген толеранс 10%. | 5.3. Количество Товара может изменяться в пределах допустимого толеранса. Допустимый толеранс при поставке 10%. | 5.3. The quantity of the Goods may vary within the tolerance limits. Tolerance allowed at delivery 10%. |

6. КАТКО байланыс тұлғасы / КАТКО Контактное лицо/ Contact person for KATCO

7. Құжаттама /Документация / Documentation

| Жеткізуші Тауарға қоса мына құжаттаманы жеткізуге тиіс: | Поставщик должен поставить вместе с Товаром следующую документацию: | The Supplier shall provide the following documentation together with Goods: |
| --- | --- | --- |
| - Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген шот-фактура; - Тауар жүкқұжаты; - Тауар және көлік жүкқұжаты; - Қолданыстағы техникалық регламенттер, стандарттарға сәйкестік сертификаты / сәйкестік туралы декларация (егер Тауар ҚР-да ҚР-да міндетті сертификаттаудан өтуге тиіс тауарлар тізіміне қосылған болса); - Жасап шығарушы зауыттың сапа куәлігі; - Химиялық өнімнің қауіпсіздік төлқұжаты - Тауардың орыс, ағылшын және қазақ тіліндегі техникалық сипаттамасы - Тауарға ілеспе жүкқұжат | - Счет-фактура, оформленный в соответствии с требованиями законодательства РК; - Накладная на Товар; - Товарно-транспортная накладная; - Сертификат соответствия применимым техническим регламентам, стандартам/ декларация о соответствии (если Товар входит в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в РК); - Сертификат качества завода-изготовителя; - Паспорт безопасности химической продукции - Техническая спецификация на Товар на русском, английском и казахском языках - Сопроводительная накладная на товар | - Invoice executed in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan; - Consignment note; - Bill of lading; - Certificate of Compliance with the applicable technical regulations, standards/declaration of compliance (if the Goods are included in the list of products which are subject to the mandatory certification in the RK); - Compliance certificate of product manufacturer; - Safety certificate of chemical product - Specifications for the Goods in Russian, English and Kazakh - Shipping note for the Goods |

9. Елішілік құндылық мөлшері /Внутистранновая ценность/ In-country value

10. Кепілдік мерзімі /Гарантийный срок на товары/ Warranty period

| Тауардың кепілдік мерзімі Сатып алушы Тауарды қабылдаған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнді құрайды. | Гарантийный срок на Товар составляет 30 (тридцать) рабочих дней с даты приемки Товара Покупателем. | The warranty period of the Goods is 30 (thirty) working days from the date of acceptance of the Goods by the Buyer. |
| --- | --- | --- |

11. Шарттың қолданылу мерзімі Срок действия договора/ Validity of the Agreement/

12. Қосымшалар /Приложения / Attachments

№1 қосымша – Жеткізу тапсырысының формасы /

Приложение № 1 – Форма Заказа на поставку /

Attachment No. 1 – Form of Purchase Order

1 қосымша – Жеткізу тапсырысының формасы Приложение № 1 – Форма Заказа на поставку / Attachment No. 1 – Form  of purchase order

| Жеткізу туралы Шарттың B қосымшасы №________ күні __________ | Приложение B к Договору поставки №________ от __________ | Annex B to Supply Agreement No. _____ dated ____________ |
| --- | --- | --- |
| - ШАРТ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУ ТӘРТІБІ | - СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ | - COST OF THE AGREEMENT AND PAYMENT ORDER |
| 1.1. Осы Шарттың жалпы құны ҚҚС қоспағанда _____________ теңгені құрайды/ аспауы тиіс немесе ҚҚС қосқанда _________________ теңгені құрайды/ аспауы тиіс. Жеткізуші ҚҚС төлемшісі /төлемшісі емес болып табылады ҚҚС ставкасы ҚҚС мақсаттары үшін өткізу бойынша айналым жасау күніне қолданыстағы Қазақстан Республикасының салық заңнамасымен реттелетін болады Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып және осы Шартта ештеңеге қарамастан, 01.01.2026 жылдан бастап барлық төлемдердің мөлшері, сондай-ақ Шарттың жалпы құны Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес ҚҚС-тың өзекті мөлшерлемесін негізге ала отырып, түзетуге жатады. | 1.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет/не должна превысить _____________ тенге, без учета НДС или __________________ тенге с учетом НДС. Поставщик является/не является плательщиком НДС. Ставка НДС будет регулироваться налоговым законодательством Республики Казахстан, действующим на дату совершения оборота по реализации для целей НДС С учетом вышесказанного, и несмотря ни на что иное в настоящем Договоре, с 01.01.2026 года размеры всех платежей, а также общая стоимость Договора подлежат корректировке исходя из актуальной ставки НДС, в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан. | 1.1. The total cost of the Agreement is / shall not be higher than ____________ tenge excluding VAT or ____________ tenge including VAT. The Supplier is payer/not the payer of VAT. The VAT rate will be regulated by the tax legislation of the Republic of Kazakhstan, valid as of the date of the sale turnover for VAT purposes Taking into account the above, and in spite of anything else in this Agreement, since 01.01.2026, the amount of all payments, as well as the total value of the Agreement, are subject to adjustment based on the current VAT rate, in accordance with the current tax legislation of the Republic of Kazakhstan. |
| Frame Supply Agreement | Рамочный договор на поставку товаров | Тауар жеткізу бойынша негіздемелік келісім |
| 1.2. Шарт бойынша нақты жеткізілген Тауарлардың жалпы сомасы Шарттың В Қосымшасының 1.1.-тармағында қарастырылған Шарт бойынша Шарттың жалпы құнына жетпеген жағдайда, Жеткізуші Сатып алушыдан нақты жеткізілген Тауардың сомасы мен Шарттың В Қосымшасының 1.1.-тармағында қарастырылған Шарттың жалпы құны арасындағы айырмашылықты төлеуді талап етуге құқығы жоқ. | 1.2. В случае если общая сумма фактически поставленных Товаров по Договору не достигнет Общей стоимости Договора, предусмотренной пунктом 1.1. Приложения В Договора, то Поставщик не вправе требовать от Покупателя оплаты разницы, возникшей между суммой фактически поставленных Товаров и общей стоимостью Договора, предусмотренной пунктом 1.1. Приложения В Договора. | 1.2. If the total amount of the Goods actually delivered hereunder does not reach the total cost of the Agreement hereunder as specified in clause 1.1. hereof, the Supplier has no right to demand that the Bayer pay a difference between the amount of the Goods actually delivered and the total cost of the Agreement as specified in clause 1.1. hereof. |
| 1.3. Тараптар биржалық мәміле жасалған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті тұлға қол қойған ҚР Азаматтық кодексінің 389-бабына және Биржалық мәмілелер бойынша клирингтік қызметті жүзеге асыру қағидаларының 5-тармағына сәйкес биржалық мәмілелер бойынша есеп айырысуларға клирингтік қызмет көрсету туралы үлгі шартқа қосылу туралы өтінішті тауар биржасының клирингтік орталығына жіберуге міндетті. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 25 қарашадағы № 729 бұйрығымен бекітілген | 1.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения биржевой сделки Стороны направляют в клиринговый центр товарной биржи подписанное уполномоченным лицом Заявление о присоединении к типовому договору о клиринговом обслуживании расчетов по биржевым сделкам в соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса РК и пунктом 5 Правил осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам, утвержденных Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 729. | 1.3. No later than three (3) business days from the date of the exchange transaction, the Parties shall send to the clearing center of the commodity exchange an Application signed by an authorized person on joining the standard agreement on clearing services for settlements under exchange transactions in accordance with Article 389 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan and Clause 5 of the Rules for Clearing Activities on Exchange Transactions, approved by Order of the Acting Minister of National Economy of the Republic of Kazakhstan dated November 25, 2015 No. 729. |
| 2.ТӨЛЕУ ШАРТТАРЫ (НЕГІЗДЕМЕЛІК) | 2.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ (РАМОЧНЫЙ) | 2.TERMS OF PAYMENT (FRAME) |
| 2.1. Төмендегі шарттар сақталған жағдайда, Сатып алушының тиісті Жеткізу тапсырысына сәйкес жалпы құнының 100% Тауары толықтай жеткізіліп, Сатып алушының бухгалтериясы Жеткізушіден тауарды шетке беруге арналған жүкқұжатының түпнұсқасын (бұдан әрі – «Тауар жүкқұжаты») (Тауарды қабылдау-өткізу актісі) / және шот-фактура Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес шығарылады соң 20 (жиырма) жұмыс күн ішінде төлейді, жалпы талаптарының 3.4.1 тармағында көрсетілген шарттар орындау жағдайда. Сатып алушы төлемді Биржалық сауда қағидаларына және биржалық тауар ерекшелігіне сәйкес жасалған биржалық мәміле негізінде және көрсетілген құжаттарда белгіленген тәртіппен Тауар биржасының Клирингтік орталығы арқылы ақша қаражатын аудару жолымен жасайды. | 2.1. Покупатель оплачивает 100% от общей стоимости партии Товара согласно соответствующему Заказу на поставку Покупателя по факту поставки партии Товара в полном объеме в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения бухгалтерией Покупателя оригинала накладной на отпуск запасов на сторону (далее – «Накладная на Товар») (акта приема-передачи Товара) / и cчет-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РК, при выполнении Поставщиком условий указанных в п.3.4.1. Общих условий. Покупатель производит оплату путем перечисления денежных средств через Клиринговый центр товарной биржи в соответствии с Правилами биржевой торговли и спецификацией биржевого товара на основании заключенной биржевой сделки и в порядке, установленном указанными документами. | 2.1. The Buyer shall pay 100% of the total cost of the Goods lot under respective Purchase Order after the delivery of Goods in corpore within 20 (twenty) working days as of the receipt of Consignment note (hereinafter the “Consignment note”) (Goods Transfer and Acceptance Certificate)/ and invoice issued in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan by Accounting department of Buyer, executed by the Supplier conditions indicated in clause 3.4.1. of General terms. The Buyer shall make payments by transferring funds through the Clearing Center of the Commodity Exchange in accordance with the Exchange Trading Rules and the specification of the Exchange Goods on the basis of the concluded exchange transaction and in the manner established by the specified documents. |
| 2.2. Тиісті Шарттың/Қосымша келісімнің сомасынан 100% аудару және төлеу үшін тауар биржасының Клирингтік орталығының банктік деректемелері: «Клиринг орталығы ЕТС» ЖШС. БСН 090840000906, Есеп шот KZ046010131000118505 БИК: HSBKKZKX, Кбе 17 КНП: 710 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ. ТӨЛЕМНІҢ МАҚСАТЫ: "Биржалық мәміле бойынша ақы төлеуге агентке ақша аудару _______ (мәміленің № көрсетіледі). Жеткізу шарты (тауардың атауы көрсетіледі) №_____күні_____ . Оның ішінде ҚҚС - _______ (_______) теңге. Ақшаны есепке алу үшін клирингтік тіркелімнің нөмірі ___________. Брокердің коды ______ .". | 2.2. Банковские реквизиты Клирингового центра товарной биржи для перечисления и оплаты 100% от суммы соответствующего Договора/Дополнительного соглашения: ТОО «Клиринговый центр ЕТС». БИН 090840000906, Текущий счет: KZ046010131000118505 БИК: HSBKKZKX, Кбе 17 КНП: 710 АО «Народный Банк Казахстана». НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «Перечисление денег агенту в оплату по биржевой сделке _______ (указывается № сделки). Договор поставки (указывается наименование товара) №___ от ____. В том числе НДС - _______ (_______) тенге. Номер клирингового регистра для зачисления денег ___________. Код Брокера ______.». | 2.2. Bank details of the Commodity Exchange Clearing Center for transfer and payment of 100% of the amount of the relevant Agreement/Aendment: Clearing Center ETS LLP BIN 090840000906, Current Account: KZ046010131000118505 BIC: HSBKKZKX, Kbe 17 KNP: 710 Halyk Bank of Kazakhstan JSC. PURPOSE OF PAYMENT: "Transfer of money to an agent for payment under an exchange transaction _______ (indicated by the transaction number). Supply contract (name of goods to be specified) No. ___ dated ____. Including VAT - _______ (_______) tenge. Clearing register number for ___________ money. Broker Code ______.". |
| 2.3. Жол берілетін толерансты қолдануға байланысты туындайтын барлық есеп айырысулар Тараптар арасында дербес - тауар биржасының клирингтік орталығының қатысуынсыз жүзеге асырылады. | 2.3. Все расчеты, вытекающие в связи с применением допустимого толеранса осуществляются между Сторонами самостоятельно – без участия клирингового центра товарной биржи. | 2.3. All calculations arising from the application of tolerance shall be carried out between the Parties independently - without the participation of the Clearing Center of the commodity exchange. |

| 2.3. Шарттың орындалуын қамтамасыз етуі жоқ. | 2.3. Обеспечение исполнения договора не предусмотрено. | 2.3. Security of performance of the Agreement is not provided. |
| --- | --- | --- |
| (ҚР резиденті емес тұлғалар үшін) | (для нерезидентов РК) | (in case of non-residents of the RK) |
| 2.4. Жеткізуші өзі алуға құқылы деп есептейтін сомаларды толық көрсетіп және төлеу үшін қажетті Шартта қарастырылған құжаттарды тіркеп, халықаралық талаптарына сәйкес рәсімделген шот-фактуралар (төлеу шоттары) Тауармен бірге жіберілуі тиіс. | 2.4. Счета-фактуры, счета на оплату, оформленные в соответствии с международными требованиями с подробным указанием тех сумм, на получение которых Поставщик считает себя имеющим право, и с приложением документов, предусмотренных Договором в качестве необходимых для оплаты, должны быть переданы Поставщиком по вместе с Товаром. | 2.4.Tax invoices (invoices) completed as required by the international requirementssindicated detailing all amounts to which the Supplier deems itself eligible and supported by documents contemplated by the Agreement as necessary for the payment shall be transferred by the Supplier together with Goods. |
| 2.5. Жеткізуші аумағында орын алатын барлық салықтар мен алымдар, соның ішінде корреспондент банк қызметінің ақысын Жеткізуші төлейді. Сатып алушы аумағында орын алатын барлық салықтар мен алымдарды Сатып алушы төлейді. | 2.5. Все налоги и сборы, в том числе в банке-корреспонденте, возникающие на территории Поставщика, оплачиваются Поставщиком. Все налоги и сборы, возникающие на территории Покупателя, оплачиваются Покупателем. | 2.5. .All taxes and charges, including those of the correspondent bank, arising in the territory of the Supplier shall be paid by the Supplier. All taxes and charges arising in the territory of the Buyer shall be paid by the Buyer. |

| Жеткізу туралы Шарттың С қосымшасы №________ күні __________ ж. | Приложение С к Договору поставки №________ от __________ г. | Annex С to Supply Agreement No. _____ dated ____________ |
| --- | --- | --- |

ЖЕТКІЗУ КЕСТЕСІ/ ГРАФИК ПОСТАВКИ/ DELIVERY SCHEDULE

| Позиция Позиция Item | Тауардың атауы Наименование Товара Title of Goods | Өлшем бірлігі Единица измерения Unit | Саны Количество Quantity | Жеткізу тапсырысының күнінен бастап есептелетін жеткізу мерзімі Срок поставки, исчисляемый с даты Заказа на поставку Delivery Date – this term runs from the date of the Purchase Order |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Қысқы дизельдік отын -35/ Дизтопливо зимнее -35/ Winter diesel -35 | Литр (кг)/ Литр (кг)/ Liter (kg) | Жеткізу тапсырысына сәйкес /согласно Заказу на поставку / as per Purchase Order. | 2 (екi) күнтізбелік кун 2 (два) календарных дня 2 (two) calendar days |

| Жеткізу туралы Шарттың D қосымшасы № ______ ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ТИЕУ НҰСҚАУЛЫҒЫ Нұсқау жеткізу шарттары үшін қолданылады: DDP №2 Төртқұдық телімі, Мойынқұм кені, Созақ ауданы, Түркістан облысы, Қазақстан Республикасы; Инкотермс 2010; DDP №1 Оңтүстік телімі, Мойынқұм кені, Созақ ауданы, Түркістан облысы, Қазақстан Республикасы; Инкотермс 2010; 2. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ЖӘНЕ ХАБАРЛАНДЫРУЛАР 2.1. Тауарды жөнелтуден кемінде 2 күнтізбелік күні бұрын Жеткізуші Тауар жөнелтуге дайын болғаны туралы Сатып алушының Импорттау Қызметінің келесі мамандарына жазбаша түрде хабарлайды: ainur.koldassova@orano.group olga.goryachkina@orano.group Жеткізуші өзінің хабарламасында мыналарды көрсетеді: Жеткізу тапсырысының / Келісімшарттың нөмірі, Жеткізу тапсырысына сәйкес жөнелтілетін Тауардың тізімі, орындардың саны, салмағы, көлемі, бума өлшемдері, жөнелту күні. 2.2. Жеткізуші Сатып алушының Импорттау Қызметінен жеткізу жерін Тауар жөнелту жерінен шықпас бұрын растап алуға міндетті. 2.3. Жеткізу шарттарына сәйкес Тауарды алуға бухгалтерлік сенімхаттың берілуі. 2.3.1. Жеткізуші Тауарды Алматы қаласынан жөнелтеді — сенімхат Алматы қ. Сатып алушының Импорттау жөніндегі маманы тарапынан Мойынқұм кенінде орналасқан (№1 Оңтүстік телімі немесе №2 Төртқұдық телімі) Сатып алушы қоймашысының атына рәсімделеді. Сенімхаттың түпнұсқасын Жеткізуші Сатып алушының Алматыдағы кеңсесінде алады, оның мекенжайы: Москвина көшесі, 9. Сенімхатқа Сатып алушының мөрі басылып, Сатып алушы басшыларының қолы қойылады; Сатып алушы Тауарды қабылдап алуға өкілеттік берген қоймашының қолы сенімхатқа Тауарды Мойынқұм кеніндегі (№1 Оңтүстік телімі немесе №2 Төртқұдық телімі) қоймада қабылдау-табыстау кезінде қойылады. 2.3.2. Жеткізу Тауарды Қазақстанның басқа аймақтарынан жөнелтеді — сенімхат Сатып алушының Импорттау жөніндегі маманы тарапынан Сатып алушы қоймашысының атына рәсімделеді. Сенімхаттың түпнұсқасын Жеткізуші жүкті Сатып алушының қоймасына табыстаған кезде алады. Сатып алушының Импорттау қызметінің маманы Жеткізушіге сенімхаттың нөмірі мен күнін және сенімхат берілген тұлғаның аты-жөнін хабарлайды. 2.4.Тауар Кеден Одағы елдерінен жеткізілгенде, Жеткізуші осы Қосымшаның 4.4 тармағында белгіленген құжаттардан басқа Сатып алушының Импорттау Қызметіне шекарадан өту талонының (автокөлікпен тасымалдаған кезде); көлік жөнелтпе құжаттарының (темір жол және әуе); пошталық жүкқұжаттардың (курьермен жеткізу) сканерленген көшірмесін тапсыруы қажет. 2.5.Тауар Кеден Одағы елдерінен жеткізілгенде, Жанама салықтар мен өзге төлемдерді төлеу туралы мәлімдемені (бұдан былай — «Мәлімдеме») алу үшін, Сатып алушының Импорттау Қызметінің маманы осы Қосымшаның 2.4. тармағында көрсетілген құжаттарды Сатып алушының салық қызметіне тапсырады. Бұл мәлімдемені Сатып алушының салық қызметі 2 ай ішінде дайындайды, одан кейін Сатып алушының Импорттау Қызметі Мәлімдеменің 2 түпнұсқасын Жеткізушіге жібереді. 2.6. Жеткізуші Тауарды осы Қосымшаның 4.1. тармағында көрсетілген барлық құжаттармен бірге жеткізеді. 2.7.Тауарды жөнелтуден кемінде 3 жұмыс күні бұрын, Сатып алушының территориясына кіруге рұқсат қағазын рәсімдеу үшін, Жеткізуші міндетті түрде Сатып алушының Импорттау жөніндегі маманына келесі деректерді жібереді - Автокөліктің мемлекеттік нөмірі; - Автокөлік маркасы мен түрі; жеңіл не жүк көлігі екенін көрсету керек. - Жүргізушінің аты-жөні мен туылған жылы, жүргізуші куәлігінің/төлқұжатының №; !Бұл деректер берілмесе, Жеткізушінің автокөлігі «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК АҚ өндірістік территориясына кіреберісте орналасқан бақылау-өткізу пунктінен рұқсат қағаз рәсімделгенше өткізілмейді. Сатып алушы автокөліктің тұрып қалуына немесе мұндай жағдайда Тауардың бүлінуіне/жоғалуына жауап бермейді. 2.8.Жеткізуші немесе оның өкілі «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-ның БТБ-і жолынан бастап Мойынқұм кенішіне дейін жылдамдық тәртібін сақтау керек (№1 Оңтүстік учаскесі немесе № 2 Төртқұдық учаскесі). Жылдамдық тәртібін бұзған жағдайда Жеткізуші ережені сақтамау себептері көрсетілген түсініктемені беруге міндетті. Бұзушылық қайталанған жағдайда, жүргізушіге осы транспорт құралымен КАТКО БК ЖШС аумағына кіруге толығымен тыйым салынады. 3. ҚАПТАУ ЖӘНЕ ТАҢБАЛАУ Жеткізуші Тауардың төменде берілген нысанға сәйкес таңбалануын қамтамасыз етеді: ЖӨНЕЛТУШІ: (Жеткізушінің атауы, мекенжайы, байланыс тұлғасы, тел.) ҚАБЫЛДАУШЫ: «Қазақстандық-француздық «КАТКО» Бірлескен кәсіпорны» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 161003, Түркiстан облысы, Созақ ауданы, Тасты ауылы, 060 орам, 44 ғимарат.; КЕЛІСІМШАРТ / ЖЕТКІЗУ ТАПСЫРЫСЫ НӨМІРІ 4. ТАУАРҒА ІЛЕСПЕ ҚҰЖАТТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 4.1. Жеткізуші Тауармен бірге келесі құжаттарды жібереді: 4.1.1. Шот-фактура; 4.1.2. Тауар жөнелтпе құжаты; 4.1.3. КО елдеріндегі Жеткізушілер үшін тауар-көлік жөнелтпе құжаттары (ТКЖҚ). 4.1.4. Қауіпсіздік төлқұжаты (қауіпті жүктер мен химиялық өнімдер үшін міндетті); 4.1.5. Сертификаттар, төлқұжаттар, қабылдау-табыстау акті, нұсқаулар және Келісімшартқа сәйкес басқа құжаттар. 4.1.6. Тауарға ілеспе жүкқұжат 4.2. Жеткізушіден Сатып алушының өкіліне Осы Қосымшаның 4.1.1.–4.1.3. тармақшаларында келтірілген құжаттарсыз Тауарды табыстауға тыйым салынады. | Приложение D к Договору поставки № _____ ТРАНСПОРТНАЯ ПОГРУЗОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ Инструкция применяется для условий поставки: DDP участок №2 Торткудук, месторождение Моинкум, Сузакский район, Туркестанская область, Республика Казахстан; Инкотермс 2010; DDP участок №1 Южный, месторождение Моинкум, Сузакский район, Туркестанская область, Республика Казахстан; Инкотермс 2010; 2. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ 2.1. Не позднее, чем за 2 календарных дня до отгрузки Товара Поставщик оповещает Службу Импорта Покупателя о готовности Товара к отправке в письменной форме специалистам Службы Импорта Покупателя: ainur.koldassova@orano.group olga.goryachkina@orano.group В своем оповещении Поставщик указывает: номер Заказа на поставку/Договора, cписок отгружаемого Товара в соответствии с Заказом на поставку, количество мест, вес, объем, размеры упаковки, дату отгрузки. 2.2. До выхода Товара из пункта отгрузки Поставщик обязан подтвердить у Службы Импорта Покупателя пункт доставки. 2.3. Выдача бухгалтерской доверенности на получение Товара в зависимости от условий поставки. 2.3.1. Поставщик осуществляет отправку Товара из г.Алматы - доверенность оформляется специалистом по Импорту Покупателя в г. Алматы на имя кладовщика Покупателя, который находится на месторождении Моинкум (участок № 1 Южный или участок № 2 Торткудук). Оригинал доверенности Поставщик получает в Алматинском складе по адресу: ул.Москвина 9. Доверенность выдается с печатью Покупателя и подписями руководства Покупателя, подпись кладовщика, уполномоченного Покупателем на приемку Товара, ставится на доверенности во время приема-передачи Товара на складе Покупателя на месторождении Моинкум (участок № 1 Южный или участок номер № 2 Торткудук). 2.3.2. Поставщик осуществляет отправку Товара из других регионов Казахстана - доверенность оформляется специалистом по Импорту Покупателя на имя кладовщика Покупателя. Оригинал доверенности Поставщик получает во время передачи груза на склад Покупателя. Специалист службы Импорта Покупателя сообщает Поставщику номер и дату доверенности и лицо, на имя которого выписана доверенность. 2.4. При поставке Товара из стран таможенного союза Поставщик обязан помимо документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Приложения, предоставить в Службу Импорта Покупателя сканированную копию талона о пересечении границы (при авто перевозке); транспортных накладных (жд и авиа); почтовых накладных (курьерская доставка). 2.5. При поставке Товара из стран таможенного союза специалист Службы Импорта Покупателя передает документы, указанные в пункте 2.4. настоящего Приложения, в налоговую службу Покупателя для получения Заявления об уплате косвенных налогов и иных платежей (далее – «Заявление»). Данное заявление готовится налоговой службой Покупателя в течение 2-х месяцев, после чего Служба Импорта Покупателя отправляет 2 оригинала Заявления Поставщику. 2.6. Поставщик поставляет Товар со всеми документами, указанными в пункте 4.1. настоящего Приложения. 2.7. Не позднее, чем за 3 рабочих дня до отгрузки Товара Поставщик в обязательном порядке отправляет специалисту по Импорту Покупателя следующие данные для оформления пропуска въезда на территорию Покупателя - Государственный номер автомашины; - Марка и тип автомашины; указать – легковая или грузовая. - ФИО и год рождения водителя, № удостоверения/паспорта водителя; !В случае непредставления указанных данных, машина Поставщика будет задержана на КПП при въезде на промышленную территорию АО «НАК «Казатомпром» до оформления пропуска. Покупатель не несет ответственности за простой автомашины или повреждение/утерю Товара в таком случае. 2.8. Скоростной режим обязательно должен быть соблюден Поставщиком либо его представителем по пути следования от КПП АО «НАК «Казатомпром» до месторождении Моинкум (участок № 1 Южный или участок номер № 2 Торткудук). В случае нарушения скоростного режима Поставщик обязан предоставить объяснительную с указанием причины несоблюдения правил. В случае повторного нарушения, водителю с данным транспортным средством навсегда запрещается въезд территорию ТОО СП Катко. - УПАКОВКА И МАРКИРОВКА Поставщик обеспечивает упаковку и маркировку Товара по форме, указанной ниже: ОТПРАВИТЕЛЬ: (наименование Поставщика, адрес, контактное лицо, тел.) ПОЛУЧАТЕЛЬ: ТОО Казахстанско-французское совместное предприятие «КАТКО», Республика Казахстан, 161003, Туркестанская область, Сузакский район, сельский округ Тастинский, село Тасты, квартал 060, здание 44.; НОМЕР ДОГОВОРА/ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ - ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 4.1. Поставщик отправляет вместе с Товаром следующие документы: 4.1.1. Счет - фактура; 4.1.2. Товарная накладная; 4.1.3. Товарно-транспортная накладная (ТТН) для Поставщиков из стран ТС. 4.1.4 Паспорт безопасности (обязателен для опасных грузов и химической продукции); 4.1.5. Сертификаты, паспорта, акт приема передачи, инструкции и другие документы в соответствии с Договором. 4.1.6. Сопроводительная накладная на товар 4.2. Передача Товара от Поставщика представителю Покупателя без документов, перечисленных в пп. 4.1.1.-4.1.3. настоящего Приложения, запрещена. | Annex D to Supply Agreement № _____ SHIPPING INSTRUCTIONS Instruction is used for the delivery terms: DDP parcel #2 Tortkuduk, deposit Moinkum, Suzak district Turkestan Region, Republic of Kazakhstan DDP parcel #1 South, deposit Moinkum, Suzak district, Turkestan Region, Republic of Kazakhstan 2. Notification and correspondence 2.1 Not later than 2 calendar days prior the dispatch of goods Supplier informs the Buyer's Import Service in written form of the readiness of Goods for shipping to specialist of Import Service: ainur.koldassova@orano.group olga.goryachkina@orano.group In this notification Supplier indicates Purchase order number/Agreement, the list of loaded Goods as per the Purchase order, the number of places, weight, volume, size of the container, and the shipping date. 2.2. Before the departure of Goods from shipment point, the Supplier shall confirm address of the warehouse for delivery from the Import Service. 2.3 The issuance of Finance Power of Attorney is performed subject to location of the Supplier and the Goods. 2.3.1The Supplier performs the shipment of Goods from Almaty City – the Power of Attorney is prepared by the Import Specialist in the name of the Stockman of Buyer, being on Moinkum deposits (Parcel No1 (South) and Parcel No 2 (Tortkuduk)). The Supplier receives the original copy of the Power of Attorney in the warehouse of Almaty City, legal address: 9 Moskvina street, office of Buyer. The Power of Attorney is issued with the seal and the signature of CEO, however the Stockman signature shall be affixed within the process of acceptance-transfer of Goods on the warehouse Buyer on Moinkum deposits (Parcel No1 (South) and Parcel No 2 (Tortkuduk)) 2.3.2 The Supplier performs the the shipment of Goods in other regions of Kazakhstan - the Power of Attorney is prepared by the Import Specialist in Almaty City in the name of the Stockman of Buyer. The Supplier receives the original copy of the Power of Attorney within the process of cargo transferring at the warehouse of Buyer. Import Service Specialist informs the Supplier the number and date of the Power of Attorney and the Full name of the person in respect of whom the Power of Attorney was issued. 2.4. In case of delivery of Goods from countries of Custom Union, the Supplier apart from documents, specified in paragraph 4 shall in a mandatory manner provide the scanned copy of Border Crossing Check (in case of auto transportation); bills of lading (rail transportation); postal waybills (courier delivery) to the Import Service. 2.5. In case of delivery of Goods from countries of Custom Union, the Supplier shall transfer documents, indicated in the paragraph 2.4 to the Tax Service of Buyer for the purpose of receipt of Application on indirect taxes and other compensation payments (further - Application). This Application is prepared by the Tax Service within 2 months, following which the Import Service of Buyer sends 2 original copies of the Application to the address of the Supplier. 2.6. The Supplier shall deliver the Goods with all documents, indicated in the p.4.1. of the present Application. 2.7. Not later than 3 working days before the departure of the cargo the Supplier in a mandatory manner sends the following to the Import Service Specialist to entrance pass formation to the territory of Buyer: - Vehicle’s state registration number; - Vehicle brand and model; specify if the vehicle is a truck or passenger car; - Driver’s full name, year of birth, ID card /Passport number. !In case of non provision of above mentioned data, the car of Supplier will be hold up on the port of entry at the entrance of industrial area of NAC Kazatomprom, JSC prior to the pass formation. Buyer shall not bear responsibility for the delay of car or damage/loss of the Goods in that event. 2.8. Speed limit must be necessarily observed by the Supplier or its representative en route from the NAC Kazatomprom JSC security check-point to Muyunkum deposit (site #1 South or site #2 Tortkuduk). In case of speed infringement the Supplier is obliged to submit an explanatory note specifying the reason of rule violation. In case of further violation, a driver with this vehicle is forever prohibited from entering the territory of KATCO JV, LLP. 3. PACKING AND MARKING Supplier provides the packaging and labeling of the Goods in the form as shown below: CONSIGNOR: (Supplier’s name, address, contact person, tel.) CONSIGNEE: JV Katco LLP, Legal address: building 44, quarter 060, Tasty village, Tastinsky rural district, Suzaksky district Turkestan region, 161003, Republic of Kazakhstan № OF THE AGREEMENT/ PURCHASE ORDER 4. SHIPPING DOCUMENTS REQUIREMENTS 4.1 Supplier shall direct the following documents with the Goods: 4.1.1Proforma Invoice 4.1.2 Packing list 4.1.3 Bill of lading for Suppliers from the countries of Custom Union. 4.1.4 Material Safety Datasheet (it is mandatory for chemical goods) 4.1.5 Material certificate/Equipment passports, act of acceptance, instructions and other documents in accordance with the Agreement. 4.1.6. Shipping note for the Goods 4.2. The transferring of Goods by the Supplier to the representative of Buyer without documents indicated in pp. 4.1.1 – 4.1.3 of present Agreement is strictly prohibited. |
| --- | --- | --- |

| Памятка для поставщиков / Booklet for suppliers |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для въезда на территорию ТОО СП «КАТКО» водитель должен предъявить пропуск. | For entry to the territory of KATCO, driver has to present a pass. |
|  | На всем протяжении технологической дороги ТОО СП «КАТКО» для всех автомобилей действует ограничение скорости движения 50 км/ч. | On the entire length of KATCO JV LLP’s technological road, for all of the vehicles, a speed limit of 50 km/h is in place |
|  | На территории ТОО СП «КАТКО» водитель и все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности. | On the territory of KATCO JV LLP, driver and all of the passengers have to use seat belts. |
|  | Водитель должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ). При въезде на производственную территорию или по требованию представителя КАТКО водитель должен надеть СИЗ: каску, спецодежду, защитные ботинки, защитные очки и другие СИЗ по необходимости. | Driver has to be equipped with Personal Protective Equipment (PPE). During the entry to production area or by requirement of KATCO representative, driver has to wear the following PPEs: hard hat, special overalls, protective shoes, safety glasses and other PPEs as required. |
|  | На территории ТОО СП «КАТКО» запрещено употребление алкогольных напитков, нахождение в состоянии алкогольного опьянения, ввоз алкогольных напитков. | At the territory of KATCO JV LLP, consumption of alcoholic beverages, bringing alcoholic beverages on site, and being in intoxicated state, is forbidden. |
|  | Поставщики должны соблюдать установленные нормы грузоподъемности транспортного средства. | Suppliers have to followed the set rules of cargo-carrying capacity of the vehicles. |
|  | В зимний период все автотранспортные средства, въезжающие на территорию ТОО СП «КАТКО» в обязательном порядке должны быть оборудованы зимними шинами. | During the winter period, all automobiles entering to the territory of KATCO JV LLP are obligated to be equipped with winter tires. |
|  | Автотранспортные средства, перевозящие опасные грузы, должны быть оборудованы опознавательными знаками согласно Правилам дорожного движения и действующим нормативным документам по стандартизации Республики Казахстан. | Vehicles transporting dangerous cargoes have to be equipped with identification signs in accordance with the Rules of road traffic and normative documents on standardization of Republic of Kazakhstan, that are currently in force. |
|  | Грузовые транспортные средства заезжающие на территорию ТОО СП «КАТКО» должны иметь исправные световые приборы (фары дальнего и ближнего света, габаритные огни, звуковые сигналы) согласно пункту 19 ПДД РК. | Truck vehicles entering the territory of KATCO JV LLP are required to have working lighting devices (headlamps of high/main beam, sidelights, sound alarms) in accordance with paragraph 19 of Traffic Code of Republic of Kazakhstan. |
|  | ПРИМЕЧАНИЕ: Не соблюдение вышеуказанных правил может привести к таким последствиям! | NOTE: Not following the abovementioned rules can lead to these consequences! |

| Жеткізу туралы Шарттың E қосымшасы №________ күні __________ ж. |  | Приложение E к Договору поставки №________ от __________ г. |  | Annex E to Supply Agreement No. _____ dated ____________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БАНК ОРЫНДАУ КЕПІЛДІГІНІҢ ҮЛГІСІ |  | ОБРАЗЕЦ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ВЫПОЛНЕНИЯ |  | FORM OF PERFORMANCE BANK GUARANTEE |  |
| Банк атауы: _____________________, |  | Наименование банка: _____________________, |  | Name of the bank: _____________________, |  |
| Банк деректемелері: ________________________________________ |  | реквизиты банка: ________________________________________ |  | Details of the bank: ________________________________________ |  |
| КІМГЕ: «Қазақстандық-француздық «КАТКО» Бірлескен кәсіпорны» ЖШС |  | КОМУ: ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «KATКO» |  | TO: KATCO Kazakh-French Joint Venture LLP |  |
| Қазақстан Республикасы, Z05P7Y7, Астана қ., Гейдар Алиев көшесі, 16, «Конгресc офис» БО. |  | Республика Казахстан, Z05P7Y7, г. Астана, ул. Гейдар Алиева, 16, БЦ «Конгресc офис». |  | 16 Heydar Aliyev street, City of Astana, BC “Congress office” Z05P7Y7, Republic of Kazakhstan |  |
| Кепілдік міндеттеме |  | Гарантийное обязательство |  | Guarantee Undertaking |  |
| №______________ |  | №______________ |  | No.______________ |  |
| ___________ қ. «___» _______ 201__ ж. |  | г. ___________ «___» _______ 201__ г. |  | _________ ___ _______ 201__ |  |
| «КАТКО» БК ЖШС (бұдан әрі – «Сатып алушы») және ____ «________________» (бұдан әрі – «Жеткізуші») арасында __________ ж. № _______________ жеткізу туралы Шарт (бұдан әрі – «Шарт») жасалғанын |  | Принимая во внимание то, что между ТОО СП «КАТКО» (в дальнейшем «Покупатель») и ____ «________________» (в дальнейшем «Поставщик») заключен Договор поставки № _______________ от __________ (в дальнейшем «Договор»), |  | Whereas JV KATCO LLP (hereinafter the “Buyer”) and ____ ________________ (hereinafter, the “Supplier”) entered into Supply Agreement No. _______________ dated __________ (hereinafter the “Agreement”), |  |
| және |  | И |  | and |  |
| Шарттың жалпы құны ______ (__________________) құрайтынын |  | общая стоимость Договора составляет ______ (__________________), |  | the total cost of the Agreement is ______ (__________________), |  |
| және |  | И |  | and |  |
| Шарт талаптарына сәйкес Жеткізушінің Шарт жалпы құнының 3% (үш пайызы) (ҚҚС қоспағанда), яғни _______________ көлемінде Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кепілдігін ұсынуы қарастырылғанын ескере отырып, |  | что условиями Договора предусмотрено предоставление Поставщиком Гарантии выполнения своих обязательств по Договору на сумму в размере 3% (три процента) от общей стоимости Договора (без учета НДС), т.е. _______________, |  | the terms and conditions of the Agreement provide that the Supplier shall grant a Guarantee of the performance of its obligations under the Agreement in an amount of three per cent (3%) of the total cost of the Agreement (excluding VAT), i.e ___________________, |  |
| осы Кепілдік арқылы __________ (бұдан әрі – «Банк») Жеткізушінің Шарт бойынша өз міндеттерін орындауының Кепілі болып табылатынын және Жеткізушінің Шарт бойынша қандай да міндеттемелерін орындамағаны туралы ескертуді қамтитын Сатып алушының бірінші жазбаша талабы бойынша тиісті төлем туралы талап келіп түскен күннен бастап 5 (бес) банк жұмыс күні ішінде Сатып алушыға Банк тарапынан кешіктірмей төлем жасау бойынша қайтарылмайтын, шартсыз және сөзсіз міндеттемесін алатынын растаймыз. |  | настоящей Гарантией подтверждаем, что __________ (далее – «Банк») является Гарантом по выполнению Поставщиком своих обязательств по Договору и принимает на себя безотзывное, безусловное и безоговорочное обязательство выплатить Покупателю по первому письменному требованию, которое включает упоминание того, что Поставщик не выполнил какие-либо свои обязательства по Договору, и без задержки со стороны Банка, всю или часть суммы, упомянутой выше, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения требования Покупателя о соответствующей выплате. |  | it is acknowledged by this Guarantee that __________ (hereinafter the “Bank”) is a Guarantor of the Supplier’s performance of its obligations under the Agreement and assumes irrevocable, unconditional and unqualified obligation to pay the Buyer on its written demand, which shall mention that the Supplier failed to perform any of its obligations under the Agreement, and without any delay on the part of the Bank, all or part of the amount referred to above within five (5) banking days from the date of the receipt of the Buyer’s demand to make such payment. |  |
| Банк бұл міндеттемені Жеткізушінің және/немесе үшінші тараптың қарсылықтары және/немесе шағымдарына қарамай орындауға тиіс және Банк бірінші кезекті қарыз өтеуін Жеткізуші мүлкінен іске асыру құқығынан және орындалуын қамтамасыз ету үшін осы Кепілдік беріліп отырған Жеткізушінің міндеттемелерін толықтай немесе ішінара бұзғаны туралы Сатып алушының бірінші жазбаша талабына қатысты дау айту құқығынан тікелей бас тартады. |  | Данное обязательство должно быть исполнено Банком, невзирая на возражения и/или претензии Поставщика и/или третьих сторон, и Банк прямо отказывается от права первоочередного погашения долга из имущества Поставщика и от прав оспаривания при получении первого письменного требования Покупателя о том, что Поставщик нарушил все или часть своих обязательств, в обеспечение которых предоставлена настоящая Гарантия. |  | This obligation shall be performed by the Bank notwithstanding any objections and/or claims of the Supplier and/or third parties, and the Bank expressly waives of its first-ranking right of debt recovery from the Supplier’s property and of its rights to challenge, on the receipt of the first demand of the Buyer that the Supplier breached all or part of its obligations, to secure which this Guarantee is issued. |  |
| Жоғарыда көрсетілген Шарт ережелеріне, Тауар жеткізу шарттарының контексті немесе сипатына немесе Тауар ақауларын жою міндеттемелеріне енгізілген ешқандай өзгеріс немесе түзетулер, сондай-ақ Сатып алушының жоғарыда көрсетілген Шартқа байланысты мәселелерде / мәселелер бойынша шара қолданудан немесе ақы төлетуден бас тартуы Банкті осы Кепілдік бойынша жауапкершіліктен босатпайды. |  | Никакие поправки или изменения в положениях вышеуказанного Договора, в контексте или в характере условий поставки Товара или в обязательствах устранения дефектов Товара, а также никакой отказ от принятия мер или отказ от взыскания по или в отношении вопроса, касающегося вышеуказанного Договора со стороны Покупателя, не освобождают Банк от ответственности по настоящей Гарантии. |  | No amendments to the provisions of the above Agreement, context of nature of the terms of delivery of the Goods or an obligation to remedy defects in the Goods, as well as no waiver of actions or waiver of recovery on or in connection with any matter pertaining to the above Agreement on the part of the Buyer, shall not release liability under this Guarantee from the Bank. |  |
| Осы Кепілдік жоғарыда көрсетілген күннен бастап күшіне енеді және Шарттың қолданылу мерзімі бойы жарамды болады. |  | Настоящая Гарантия вступает с даты, указанной выше, и действует в течение срока действия Договора. |  | This Guarantee shall come into effect as of the date first above written and shall be valid during the term of the Agreement. |  |
| Жоғарыда көрсетілген оқиғадан кейін ешқандай себеп бойынша ешқандай шағым қабылданбайды, бұл оқиғадан соң бізге қайтарылғанына немесе қайтарылмағанына қарамастан, осы Кепілдік жарамсыз болып танылады. |  | Никакая претензия по какой-либо причине не может быть подана после вышеупомянутого события, после которого настоящая гарантия становится недействительной, независимо от возврата или невозврата нам. |  | No claim may be filed for any reason after the above event, following which this Guarantee shall become invalid, regardless of any return or non-return to us. |  |
| Осы Кепілдік негізінде, осы Кепілдікте тікелей қарастырылмаған мәселелерге байланысты туындайтын барлық құқықтар мен міндеттер Қазақстан Республикасы заңнамасымен реттеледі. |  | Все права и обязанности, возникающие из настоящей Гарантии, в части, прямо не предусмотренной в настоящей Гарантии, регулируются законодательством Республики Казахстан. |  | All rights and obligations arising from this Guarantee, to the extent not expressly stipulated by this Guarantee, shall be subject to the legislation of the Republic of Kazakhstan. |  |
| Тараптар осы Кепілдікті орындауға қатысты келіссөз әдісімен реттелмеген барлық даулар Астана қ. Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының қарауына берілетініне келісті. |  | Стороны согласились, что все споры в отношении исполнения настоящей Гарантии, не урегулированные путем переговоров, будут переданы на рассмотрение в Специализированный межрайонный экономический суд г. Астана. |  | It is agreed that any disputes in respect of the performance of this Guarantee not settled by negotiations shall be referred to Specialised Inter-district Economic Court of Astana. |  |